PLAN

REMONTÓW GOSPODARKI CIEPLNEJ NA ROK 2018

| Lp | Lokalizacja robót | Zakres robót | Planowany koszt brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Teren osiedla (węzły cieplne) | Wymiana legalizacyjna ciepłomierzy głównych i centralnego ogrzewania - 17 szt. | 16 000,00 | --- |
| 2. | Kotłownia | Wymiana tarcz spiętrzających na palnikach kotłów | 8 000,00 | --- |
| 3. | Teren osiedla (węzły cieplne) | Wymiana czujników temperatury na instalacji przy kolektorach CO – uzupełnienie uszkodzonych urządzeń pomiarowych (termometry, manometry, zawory bezpieczeństwa); wymiana automatycznych dopustów wody – wg. potrzeb | --- | 12 000,00 - koszt materiałów, - wykonawstwo siłami własnymi |
| 4. | Teren osiedla (węzły cieplne) | Wymiana zużytych kolektorów stalowych na instalacji CW na kolektory wykonane z tworzyw sztucznych – 15 budynków | --- | 37 500,00 - koszt materiałów, - wykonawstwo siłami własnymi |
| 5. | Teren osiedla (odbiorcy zewnętrzni) | Montaż zaworów równoważących ograniczających przepływ w instalacji obiektowej do wielkości mocy zamówionej – 10 obiektów | 40 000,00 | --- |
| 6. | Teren osiedla (węzły cieplne) | Wymiana zasobników CWU wraz z izolacjami termicznymi i niezbędnymi robotami towarzyszącymi –10 budynków | --- | 40 000,00 - koszt materiałów, - wykonawstwo siłami własnymi |
| 7. | Kotłownia | Rozbudowa automatyki uruchamiania silników dużej mocy o urządzenia typu „soft-start” wraz z robotami towarzyszącymi – 3 kpl. | 9 000,00 | --- |
| 8. | Teren osiedla (węzły cieplne) | Wymiana pomp obiegowych w budynkowych układach instalacyjnych CO i CWU – 10 szt. | --- | 30 000,00 - koszt materiałów, - wykonawstwo siłami własnymi |
| 9. |  | Roboty nieprzewidziane | 50 000,00 | --- |
|  | Razem (materiały remontowe + wykonawstwo siłami własnymi) | 123 000,00 | 119 500,00 |
| OGÓŁEM 242 500,00 |