# Projekt planu remontów nieruchomości budynkowych Osiedla „Kopernik”

na rok 2018 r

Nieruchomość budynkowa przy ul. Kopernika 5

Planowane wpływy 2008-2018r. – 134 400,00 zł.

Poniesione koszty 2008-2017r.  –  77 400,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Kompleksowa wymiana pionów i poziomów zw, cw, cyrkulacji i pionów kanalizacyjnych w budynku wraz z robotami towarzyszącymi Remont instalacji elektrycznej w piwnicy budynku Wykonanie instalacji uziemień i połączeń wyrównawczych | 32 lokale kpl. kpl. | 148 800,00 10 400,00 4 800,00 |  |
|  | Koszty razem |  | 164 000,00 |  |
|  | Przewidywany stan funduszu remontowego na 31.12.2018r. |  |  | (-) 107 000,00 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Kopernika 4

Planowane wpływy 2008-2018r.  –  100 800,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2017r.  –    38 300,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Kompleksowa wymiana pionów i poziomów zw, cw, cyrkulacji i pionów kanalizacyjnych w budynku wraz z robotami towarzyszącymi Remont instalacji elektrycznej w piwnicy budynku Wykonanie instalacji uziemień i połączeń wyrównawczych | 24 lokale kpl. kpl. | 111 600,00 7 800,00 3 600,00 |  |
|  | Koszty razem |  | 123 000,00 |  |
|  | Przewidywany stan funduszu remontowego na 31.12.2018r. |  |  | (-) 60 500,00 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Kopernika 8

Planowane wpływy 2008-2018r.  –  195 000,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2017r.  –  152 050,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Kompleksowa wymiana pionów i poziomów zw, cw, cyrkulacji i pionów kanalizacyjnych w budynku wraz z robotami towarzyszącymi Remont instalacji elektrycznej w piwnicy budynku Wykonanie instalacji uziemień i połączeń wyrównawczych | 42 lokale kpl. kpl. | 195 300,00 7 800,00 3 600,00 |  |
|  | Koszty razem |  | 206 700,00 |  |
|  | Przewidywany stan funduszu remontowego na 31.12.2018r. |  |  | (-) 163 750,00 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Dworska 2B

Planowane wpływy 2008-2018r. –  156 500,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2017r. –    65 000,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. . | Kompleksowa wymiana pionów i poziomów zw, cw, cyrkulacji i pionów kanalizacyjnych w budynku wraz z robotami towarzyszącymi Remont instalacji elektrycznej w piwnicy budynku Wykonanie instalacji uziemień i połączeń wyrównawczych | 36 lokali kpl. kpl. | 167 400,00 10 400,00 4 800,00 |  |
|  | Koszty razem |  | 182 600,00 |  |
|  | Przewidywany stan funduszu remontowego na 31.12.2018r. |  |  | (-) 91 100,00 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Szkolna 5

Planowane wpływy 2008-2018r. –  160 600,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2017r. –  129 900,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. . | Kompleksowa wymiana pionów i poziomów zw, cw, cyrkulacji i pionów kanalizacyjnych w budynku wraz z robotami towarzyszącymi Remont instalacji elektrycznej w piwnicy budynku Wykonanie instalacji uziemień wyrównawczych | 40 lokali kpl. kpl. | 186 000,00 13 000,00 6 000,00 |  |
|  | Koszty razem |  | 205 000,00 |  |
|  | Przewidywany stan funduszu remontowego na 31.12.2018r. |  |  | (-) 174 300,00 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Kopernika 1

Planowane wpływy 2008-2018r. –  155 400,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2017r.  –  173 300,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Remont instalacji elektrycznej w piwnicy budynku | kpl. | 10 400,00 |  |
|  | Koszty razem |  | 10 400,00 |  |
|  | Przewidywany stan funduszu remontowego na 31.12.2018r. |  |  | (-) 28 300,00 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Dworska 4

Planowane wpływy 2008-2018r. –  354 700,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2017r.  –  472 500,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Remont instalacji elektrycznej w piwnicy budynku | kpl. | 10 400,00 |  |
|  | Koszty razem |  | 10 400,00 |  |
|  | Przewidywany stan funduszu remontowego na 31.12.2018r. |  |  | (-) 128 200,00 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. A. Krajowej 7

Planowane wpływy 2008-2018r. –  277 300,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2017r.  –  370 400,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Remont instalacji elektrycznej w piwnicy budynku | kpl. | 7 800,00 |  |
|  | Koszty razem |  | 7 800,00 |  |
|  | Przewidywany stan funduszu remontowego na 31.12.2018r. |  |  | (-) 100 900,00 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Bairda 42

Planowane wpływy 2008-2018r. –  89 300,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2017r.  –   39 800,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wykonanie okładzin ceramicznych na schodach i podestach klatek schodowych Wykonanie napraw tynkarskich na klatkach schodowych wraz z malowaniem | 2 kl. schod. 2 kl. schod. | 32 000,00 11 000,00 |  |
|  | Koszty razem |  | 43 000,00 |  |
|  | Przewidywany stan funduszu remontowego na 31.12.2018r. |  |  | 7 100,00 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Bairda 40

Planowane wpływy 2008-2018r. –  89 800,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2017r.  –   32 300,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wykonanie okładzin ceramicznych na schodach i podestach klatek schodowych Wykonanie napraw tynkarskich na klatkach schodowych wraz z malowaniem | 2 kl. schod. 2 kl. schod. | 32 000,00 11 000,00 |  |
|  | Koszty razem |  | 43 000,00 |  |
|  | Przewidywany stan funduszu remontowego na 31.12.2018r. |  |  | 14 500,00 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Bairda 34

Planowane wpływy 2008-2018r. –  122 600,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2017r.  –    77 150,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wykonanie napraw tynkarskich na klatkach schodowych wraz z malowaniem wiatrołapy wewnątrz– wykonanie tynku mozaikowego na ścianach wiatrołapów Wykonanie cienkowarstwowego tynku silikonowego na zewnętrznych ścianach wiatrołapów – 66,00 m2 | 3 kl. schod. 3 wiatroł. | 24 500,00 6 600,00 |  |
|  | Koszty razem |  | 31 100,00 |  |
|  | Przewidywany stan funduszu remontowego na 31.12.2018r. |  |  | 14 350,00 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Szczerkowskiego 1

Planowane wpływy 2008-2018r. –  101 100,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2017r.  –    45 800,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie napraw tynkarskich na klatkach schodowych wraz z malowaniem | 3 kl. schod. | 16 200,00 |  |
|  | Koszty razem |  | 16 200,00 |  |
|  | Przewidywany stan funduszu remontowego na 31.12.2018r. |  |  | 39 100,00 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Szczerkowskiego 3

Planowane wpływy 2008-2018r. –  101 100,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2017r.  –    47 200,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie napraw tynkarskich na klatkach schodowych wraz z malowaniem | 3 kl. schod. | 16 200,00 |  |
|  | Koszty razem |  | 16 200,00 |  |
|  | Przewidywany stan funduszu remontowego na 31.12.2018r. |  |  | 37 700,00 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Bairda 2

Planowane wpływy 2008-2018r. –  147 800,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2017r.  –    94 300,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie napraw tynkarskich na klatkach schodowych wraz z malowaniem wiatrołapy – wykonanie tynku mozaikowego na ścianach wiatrołapów | 4 kl. schod. | 26 000,00 |  |
|  | Koszty razem |  | 26 000,00 |  |
|  | Przewidywany stan funduszu remontowego na 31.12.2018r. |  |  | 27 500,00 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Teligi 1

Planowane wpływy 2008-2018r. –  143 200,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2017r.  –    94 800,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie napraw tynkarskich na klatkach schodowych wraz z malowaniem wiatrołapy – wykonanie tynku mozaikowego na ścianach wiatrołapów | 4 kl. schod. | 26 000,00 |  |
|  | Koszty razem |  | 26 000,00 |  |
|  | Przewidywany stan funduszu remontowego na 31.12.2018r. |  |  | 22 400,00 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Teligi 14

Planowane wpływy 2012-2018r. –  169 200,00 zł.

Poniesione koszty  2012-2017r.  –    70 900,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian piwnicznych, docieplenie ścian cokołu budynku wraz z robotami towarzyszącymi – strona południowo-zachodnia i szczyty budynku | 1 kpl. | 95 000,00 |  |
|  | Koszty razem |  | 95 000,00 |  |
|  | Przewidywany stan funduszu remontowego na 31.12.2018r. |  |  | 3 300,00 |

Ogółem koszt brutto:   1 206 400,00 zł.

Planowane koszty i wpływy na fundusz  remontowy                                                          Osiedla „Kopernik” w 2018r. - lokale mieszkalne

# Bilans otwarcia na 01.01.2017r.                                  1 470 420,00

Przewidywane wpływy 2017r.                                       839 040,00

__________________

Razem wpływy                                                           2 309 460,00

Przewidywane koszty 2017r.                                      1 091 980,00

Przewidywany bilans otwarcia

na 01.01.2018r.                                                            1 217 480,00

Przewidywane wpływy 2018r.		                           850 000,00

Razem wpływy                                                            2 067 480,00

Planowane koszty na 2018r.	                                  1 206 400,00

Przewidywany wynik                                  ok. (+)        861 080,00

| ## Infrastruktura towarzysząca nieruchomościom budynkowym Osiedla „Kopernik” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Lokalizacja | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto |
| 1. | Teren przy budynku Kopernika 9 | Wykonanie 5 stanowisk parkingowych z płyt betonowych EKO gr. 10 cm | 57.5 m2 | 11 000,00 |
| 2. | Teren przy budynku Kopernika 6 | Wymiana nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki betonowej gr. 6 cm – podjazd do komory zsypowej przy II klatce schodowej | 12 m2 | 2 000,00 |
| 3. | Teren osiedla | Wymiana tradycyjnej kanałowej sieci ciepłowniczej na preizolowaną wraz z wykonaniem podłączeń instalacyjnych w dwóch budynkach: Bairda 52 i Bairda 44 | 90 m | 80 000,00 |
| 4. | Teren osiedla | Drobne roboty remontowe infrastruktury osiedlowej |  | 5 000,00 |
|  | Ogółem koszt brutto |  |  | 98 000,00 |

Planowane koszty i wpływy na fundusz  remontowy                                                          Osiedla „Kopernik” w 2018r. - infrastruktura

# Bilans otwarcia na 01.01.2017r.                                    (-) 424 590,00

Przewidywane wpływy 2017r.                                            305 280,00

Przewidywane koszty 2017r.                                          (-)  54 700,00

___________________

Przewidywany wynik na 31.12.2017                             (-) 174 010,00

Przewidywane wpływy 2018r.		                          (+) 309 100,00

Razem                                                                           (+)  135 090,00

Planowane koszty na 2018r.	                                    (-)     98 000,00

Przewidywany wynik                                            ok.   (+)   37 090,00