PLAN

REMONTÓW DŹWIGÓW OSOBOWYCH OSIEDLA ‘KOPERNIK’ NA ROK 2017

z uwzględnieniem zmian po przeglądzie wiosennym.

| Lp. | Adres nieruchomości | Zakres robót | Ilość | Planowany koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kopernika 3 | Wymiana: - amortyzatora drzwi , - stycznika K31P, - okładziny hamulca, - krzywki ruchomej, - sworznia koła ciernego, - impulsatora magnetycznego. | szt. 4 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 | 6 810,00 |
| 2 | Kopernika 8 | Wymiana: - amortyzatora drzwi, - sworznia koła ciernego, - wyłącznika końcowego, - przekaźnika PAY, - zespołu kontaktu drzwi, - okładziny hamulca. | szt. 4 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 5 szt. 1 | 5 750,00 |
| 3 | Kopernika 6 | Wymiana: - amortyzatora drzwi, - korków awaryjnego otwierania, - zespołu kontaktu drzwi, - luzownika, - sprężyny drzwi, - impulsatora magnetycznego. | szt. 7 szt. 5 szt. 6 szt. 1 szt. 2 szt. 1 | 8 520,00 |
| 4 | A. Krajowej 7 | Wymiana: - amortyzatora drzwi, - luzownika, - zespołu kontaktu drzwi, - korków awaryjnego otwierania, - sworznia sprzęgła. | szt. 4 szt. 1 szt. 4 szt. 5 szt.1 | 5 980,00 |
| 5 | Dworska 4 | Wymiana: - zespołu kontaktu drzwi, - amortyzatora drzwi, - korków awaryjnego otwierania, - czujnika zaniku faz, - luzownika, - impulsatora magnetycznego, - sworznia sprzęgła, - okładziny hamulca. | szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 | 7 840,00 |
| 6 | Bairda 36 | Wymiana: - amortyzatora drzwi, - przekaźnika PAY, - wyłącznika końcowego, - korków awaryjnego otwierania, - sprężyn drzwi, - okładziny hamulca. | szt. 5 szt. 1 szt. 1 szt. 5 szt. 1 szt. 1 | 4 070,00 |
| 7 | Bairda 54 | Wymiana: - okładziny hamulca, - luzownika, - impulsatora optycznego, - sprężyn drzwi, - stycznika K11P, - amortyzator drzwi. | szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt. 5 | 6 490,00 |
| 8 | Bairda 52 | Wymiana: - czujnika zaniku faz, - krzywki ruchomej, - amortyzatora drzwi, - okładziny hamulca, - korków awaryjnego otwierania. | szt. 1 szt. 1 szt. 5 szt. 1 szt. 6 | 5 820,00 |
| 9 | Szkolna 7 | Wymiana: - amortyzatora drzwi, - przekaźnika PAY, - krzywki ruchomej, - stycznika K31P, - okładziny hamulca, - czujnika zaniku faz. | szt. 4 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 | 6 580,00 |
| 10 | A. Krajowej 5 | Wymiana: - korków awaryjnego otwierania, - amortyzatorów drzwi, - wkładek kabinowych, - czujnika zaniku faz, - impulsatora magnetycznego. | szt. 6 szt. 5 szt. 1 szt. 1 szt. 1 | 3 910,00 |
| 11 | Dworska 1 | Wymiana: - okładziny hamulca, - sworznia sprzęgła, - amortyzatora drzwi, - impulsatora magnetycznego. | szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 | 2 480,00 |
|  | Ogółem: |  |  | 64 250,00 |

- przewidywany bilans otwarcia na 01-01-2017 r.  -   	 (-) 83 824,40 zł

- wpływy 2017 r. 						-   	     75 032, 40 zł

- Razem wpływy						- 	(-)   8 792,00  zł

- planowane koszty 2017 r.				-              64 250,00  zł

- przewidywany wynik na 31-12-2017 r.                              (-) 73 042,00 zł