# Sprawozdanie z realizacji remontów nieruchomości budynkowych

# Osiedla „Kopernik” za rok 2017 z uwzględnieniem zmian

# po przeglądzie wiosennym

Nieruchomość budynkowa przy ul. Kopernika 3

Wpływy 2008-2017r. – 151 950,00 zł.

Poniesione koszty 2008-2016r. –   40 180,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Kompleksowa wymiana pionów i poziomów zw, cw, cyrkulacji oraz pionów kanalizacyjnych w budynku wraz z robotami towarzyszącymi Remont instalacji elektrycznej w piwnicy budynku Wykonanie instalacji uziemień i połączeń wyrównawczych Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu Usunięcie przecieków dachowych, drobne roboty blacharsko-dekarskie | 40 lok. kpl. kpl. 2 kpl. | 185 760,00 4 000,00 3 750,00 800,00 | 40 lok. kpl. kpl. 2 kpl. | 185 760,00 4 616,74 2 370,15 840,07 939,60 |
|  | Razem |  | 194 310,00 |  | 194 526,56 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. A. Krajowej 5

Wpływy 2008-2017r.  –  190 710,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r.  –    27 850,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Kompleksowa wymiana pionów i poziomów zw, cw, cyrkulacji oraz pionów kanalizacyjnych w budynku wraz z robotami towarzyszącymi Remont instalacji elektrycznej w piwnicy budynku Wykonanie instalacji uziemień i połączeń wyrównawczych Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu Remont instalacji domofonowej w II klatce schodowej Usunięcie przecieków dachowych, drobne roboty blacharsko-dekarskie | 42 lok. kpl. kpl. 3 kpl. 1 kl sch. | 192 240,00 6 000,00 5 625,00 1 200,00 2 600,00 | 42 lok. kpl. kpl. 3 kpl. 1 kl sch. | 192 240,00 10 532,18 3 418,89 1 260,10 2 332,28 2 440,80 |
|  | Razem |  | 207 665,00 |  | 212 224,25 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. A. Krajowej 9

Wpływy 2008-2017r.  –  196 600,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r.  –    49 780,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Kompleksowa wymiana pionów i poziomów zw, cw, cyrkulacji oraz pionów kanalizacyjnych w budynku wraz z robotami towarzyszącymi Remont instalacji elektrycznej w piwnicy budynku Wykonanie instalacji uziemień i połączeń wyrównawczych Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu Usunięcie przecieków dachowych | 48 lok. kpl. kpl. 6 kpl. | 227 880,00 12 000,00 11 250,00 2 400,00 | 48 lok. kpl. kpl. 6 kpl. | 227 880,00 12 932,15 5 692,73 2 520,20 453,60 |
|  | Razem |  | 253 530,00 |  | 249 478,68 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Szkolna 7

Wpływy 2008-2017r. –  151 930,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. –    19 360,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Kompleksowa wymiana pionów i poziomów zw, cw, cyrkulacji oraz pionów kanalizacyjnych w budynku wraz z robotami towarzyszącymi Remont instalacji elektrycznej w piwnicy budynku Wykonanie instalacji uziemień i połączeń wyrównawczych Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu Usunięcie przecieków dachowych | 40 lok. kpl. kpl. 2 kpl. | 185 760,00 4 000,00 3 750,00 800,00 | 40 lok. kpl. kpl. 2 kpl. | 185 760,00 4 637,12 2 511,48 840,07 442,80 |
|  | Razem |  | 194 310,00 |  | 194 191,47 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Kopernika 4

Wpływy 2008-2017r. – 92 200,00 zł.

Poniesione koszty   2008-2016r. – 36 900,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wymiana okładziny z lastryka płukanego na schodach wejściowych do wiatrołapów na okładzinę z płytek gresowych 30x30 antypoślizgowych mrozoodpornych wraz z naprawą podłoża betonowego Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu | 6,0 m2 3 kpl. | 3 500,00 1 200,00 | 3 kpl. | Wykonawca nie przystąpił do realizacji robót 1 260,10 |
|  | Razem |  | 4 700,00 |  | 1 260,10 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Kopernika 5

Wpływy 2008-2017r. –  123 000,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r.  –   69 600,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Wymiana okładziny z lastryka płukanego na schodach wejściowych do wiatrołapów na okładzinę z płytek gresowych 30x30 antypoślizgowych mrozoodpornych wraz z naprawą podłoża betonowego Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu Częściowa wymiana rynny | 12 m2 4 kpl. | 7 000,00 1 600,00 | 4 kpl. | Wykonawca nie przystąpił do realizacji robót 1 680,13 5 681,66 |
|  | Razem |  | 8 600,00 |  | 7 361,79 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Szkolna 2

Wpływy 2008-2017r. –  61 500,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. –  57 700,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wymiana okładziny z lastryka płukanego na schodach wejściowych do wiatrołapu na okładzinę z płytek gresowych 30x30 antypoślizgowych mrozoodpornych wraz z naprawą podłoża betonowego Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu | 7 m2 2 kpl. | 3 800,00 800,00 | 2 kpl. | Wykonawca nie przystąpił do realizacji robót 840,07 |
|  | Razem |  | 4 600,00 |  | 840,07 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Szkolna 4

Wpływy 2008-2017r. –  92 300,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. –  72 100,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Wymiana okładziny z lastryka płukanego na schodach wejściowych do wiatrołapu na okładzinę z płytek gresowych 30x30 antypoślizgowych mrozoodpornych wraz z naprawą podłoża betonowego Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu Remont instalacji domofonowej | 8 m2 3 kpl. 3 kl sch. | 4 600,00 1 200,00 8 500,00 | 3 kpl. 3 kl sch. | Wykonawca nie przystąpił do realizacji robót 1 260,10 8 230,90 |
|  | Razem |  | 14 300,00 |  | 9 491,00 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Szczerkowskiego 17

Wpływy 2008-2017r. –  72 900,00 zł.

Poniesione koszty   2008-2016r.  –  48 600,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Wymiana okładziny z lastryka płukanego na schodach wejściowych do wiatrołapu na okładzinę z płytek gresowych 30x30 antypoślizgowych mrozoodpornych wraz z naprawą podłoża betonowego Wykonanie okładziny ceramicznej w wiatrołapie Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu | 7 m2 5 m2 3 kpl. | 4 000,00 1 100,00 1 200,00 | 3 kpl. | Wykonawca nie przystąpił do realizacji robót j. w. 1 260,10 |
|  | Razem |  | 6 300,00 |  | 1 260,10 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Bairda 46

Wpływy 2008-2017r. –  81 600,00 zł.

Poniesione koszty   2008-2016r. –  37 700,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Wykonanie okładzin ceramicznych na schodach i podestach klatek schodowych Wykonanie napraw tynkarskich na klatkach schodowych wraz z malowaniem Wymiana okładziny z lastryka płukanego na schodach wejściowych do wiatrołapu na okładzinę z płytek gresowych 30x30 antypoślizgowych mrozoodpornych wraz z naprawą podłoża betonowego Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu | 2 kl sch. 2 kl sch. 8 m2 2 kpl. | 30 240,00 12 000,00 4 600,00 800,00 | 2 kl sch. 2 kl sch. 2 kpl. | 30 240,00 10 800,00 Wykonawca nie przystąpił do realizacji robót 840,07 |
|  | Razem |  | 47 640,00 |  | 41 880,07 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Kopernika 1

Wpływy 2008-2017r. –  134 730,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. –  171 630,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu Wykonanie instalacji uziemień i połączeń wyrównawczych Drobne roboty remontowe budowlane Drobne roboty remontowe instalacji domofonowej | 4 kpl. kpl. | 1 600,00 7 500,00 | 4 kpl. kpl. | 1 680,14 3 927,47 110,70 826,56 |
|  | Razem |  | 9 100,00 |  | 6 544,87 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Kopernika 8

Wpływy 2008-2017r. –  178 150,00 zł.

Poniesione koszty 2008-2016r. –  150 770,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu | 3 kpl. | 1 200,00 | 3 kpl. | 1 260,10 |
|  | Razem |  | 1 200,00 |  | 1 260,10 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Kopernika 6

Wpływy 2008-2017r. –  178 150,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. –  184 150,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu | 3 kpl. | 1 200,00 | 3 kpl. | 1 260,10 |
|  | Razem |  | 1 200,00 |  | 1 260,10 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Kopernika 2

Wpływy 2008-2017r. –  92 250,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. –  78 200,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu Usunięcie przecieków dachowych | 3 kpl. | 1 200,00 | 3 kpl. | 1 260,11 302,40 |
|  | Razem |  | 1 200,00 |  | 1 562,51 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. A. Krajowej 7

Wpływy 2008-2017r. –  237 820,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. –  370 380,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu Wykonanie instalacji uziemień i połączeń wyrównawczych Usunięcie przecieków dachowych | 3 kpl. kpl. | 1 200,00 5 625,00 | 3 kpl. kpl. | 1 260,10 3 835,14 745,20 |
|  | Razem |  | 6 825,00 |  | 5 840,44 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Szkolna 5

Wpływy 2008-2017r. –  146 950,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. –  127 600,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu | 5 kpl. | 2 000,00 | 5 kpl. | 2 100,17 |
|  | Razem |  | 2 000,00 |  | 2 100,17 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Dworska 2B

Wpływy 2008-2017r. – 143 200,00 zł.

Poniesione koszty 2008-2016r. –  62 900,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu | 4 kpl. | 1 600,00 | 4 kpl. | 1 680,13 |
|  | Razem |  | 1 600,00 |  | 1 680,13 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Dworska 4

Wpływy 2008-2017r. –  304 200,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. –  472 470,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu Wykonanie instalacji uziemień i połączeń wyrównawczych Drobne roboty remontowe instalacji domofonowej Usunięcie przecieków dachowych | 4 kpl. kpl. | 1 600,00 7 500,00 | 4 kpl. kpl. | 1 680,13 5 438,80 169,74 1 188,00 |
|  | Razem |  | 9 100,00 |  | 8 476,67 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Kopernika 7

Wpływy 2008-2017r. –  92 500,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. –  80 600,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu Drobne roboty remontowe instalacji domofonowej | 3 kpl. | 1 200,00 | 3 kpl. | 1 260,10 35,35 |
|  | Razem |  | 1 200,00 |  | 1 295,45 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Kopernika 9

Wpływy 2008-2017r. –  149 900,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. –  152 300,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu Usunięcie przecieków dachowych Drobne roboty remontowe blacharsko-dekarskie Drobne roboty remontowe instalacji domofonowej | 4 kpl. | 1 600,00 | 4 kpl. | 1 680,13 399,60 839 ,59 35,35 |
|  | Razem |  | 1 600,00 |  | 2 951,67 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Kopernika 11

Wpływy 2008-2017r. –  61 650,00 zł.

Poniesione koszty 2008-2016r. – 78 850,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu Usunięcie przecieku dachowego | 2 kpl. | 800,00 | 2 kpl. | 840,07 151,20 |
|  | Razem |  | 800,00 |  | 991,27 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Dworska 1

Wpływy 2008-2017r. –  151 650,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. –  150 350,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu Usunięcie przecieków dachowych | 2 kpl. | 800,00 | 2 kpl. | 840,07 399,60 |
|  | Razem |  | 800,00 |  | 1 239,67 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Szkolna 6

Wpływy 2008-2017r. –  123 350,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. –  135 520,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu | 4 kpl. | 1 600,00 | 4 kpl. | 1 680,13 |
|  | Razem |  | 1 600,00 |  | 1 680,13 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Dworska 3

Wpływy 2008-2017r. –  113 000,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. –  117 100,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu Drobne roboty remontowe instalacji domofonowej Usunięcie przecieku dachowego | 3 kpl. | 1 200,00 | 3 kpl. | 1 260,10 554,73 151,20 |
|  | Razem |  | 1 200,00 |  | 1 966,03 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Szczerkowskiego 7

Wpływy 2008-2017r. –  168 000,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. –  143 000,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu Usunięcie przecieków dachowych | 5 kpl. | 2 000,00 | 5 kpl. | 2 100,17 302,40 |
|  | Razem |  | 2 000,00 |  | 2 402,57 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Szczerkowskiego 3

Wpływy 2008-2017r. –  92 500,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. –  47 000,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu | 3 kpl. | 1 200,00 | 3 kpl. | 1 260,10 |
|  | Razem |  | 1 200,00 |  | 1 260,10 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Szczerkowskiego 1

Wpływy 2008-2017r. –  92 500,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. –  45 700,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu Usunięcie przecieku dachowego | 3 kpl. | 1 200,00 | 3 kpl. | 1 260,10 151,20 |
|  | Razem |  | 1 200,00 |  | 1 411,30 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Szczerkowskiego 11

Wpływy 2008-2017r. –  92 500,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. –  57 200,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu Usunięcie przecieku dachowego | 3 kpl. | 1 200,00 | 3 kpl. | 1 260,10 151,20 |
|  | Razem |  | 1 200,00 |  | 1 411,30 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Szczerkowskiego 9

Wpływy 2008-2017r. –  87 950,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. –  38 450,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu Usunięcie przecieku dachowego | 2 kpl. | 800,00 | 2 kpl. | 840,07 151,20 |
|  | Razem |  | 800,00 |  | 991,27 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Szczerkowskiego 5

Wpływy 2008-2017r. –  54 500,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. –  27 300,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu Usunięcie przecieku dachowego Drobne roboty remontowe instalacji domofonowej | 2 kpl. | 800,00 | 2 kpl. | 840,07 151,20 35,35 |
|  | Razem |  | 800,00 |  | 1 026,62 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Szczerkowskiego 13

Wpływy 2008-2017r. –   93 300,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. –  119 300,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Usunięcie przecieków dachowych |  |  |  | 756,00 |
|  | Razem |  |  |  | 756,00 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Teligi 9

Wpływy 2008-2017r. –  75 300,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. –  72 600,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu | 2 kpl. | 800,00 | 2 kpl. | 840,07 |
|  | Razem |  | 800,00 |  | 840,07 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Bairda 40

Wpływy 2008-2017r. –  82 200,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. –  31 500,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu Usunięcie przecieków dachowych | 2 kpl. | 800,00 | 2 kpl. | 840,07 302,40 |
|  | Razem |  | 800,00 |  | 1 142,47 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Bairda 42

Wpływy 2008-2017r. –  82 200,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. –  38 800,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu Usunięcie przecieku dachowego Drobne roboty remontowe instalacji domofonowej | 2 kpl. | 800,00 | 2 kpl. | 840,07 151,20 35,35 |
|  | Razem |  | 800,00 |  | 1 026,62 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Bairda 44

Wpływy 2008-2017r. –  92 500,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. –  37 800,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu | 3 kpl. | 1 200,00 | 3 kpl. | 1 260,10 |
|  | Razem |  | 1 200,00 |  | 1 260,10 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Bairda 52

Wpływy 2008-2017r. –  285 450,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r.  –   97 400,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu Usunięcie przecieków dachowych Drobne roboty remontowe instalacji domofonowej | 3 kpl. | 1 200,00 | 3 kpl. | 1 260,10 302,40 103,32 |
|  | Razem |  | 1 200,00 |  | 1 665,82 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Bairda 54

Wpływy 2008-2017r. –  256 850,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. –  151 150,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu Usunięcie przecieku dachowego Drobne roboty remontowe instalacji domofonowej | 3 kpl. | 1 200,00 | 3 kpl. | 1 260,10 151,20 35,35 |
|  | Razem |  | 1 200,00 |  | 1 446,65 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Bairda 30

Wpływy 2008-2017r. –  149 400,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. –  112 000,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu Remont instalacji domofonowej Usunięcie przecieku dachowego | 4 kpl. 1 kl sch. | 1 600,00 3 000,00 | 4 kpl. 1 kl sch. | 1 680,14 2 190,89 151,20 |
|  | Razem |  | 4 600,00 |  | 4 022,23 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Bairda 26

Wpływy 2008-2017r. –  61 500,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. –  42 300,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu | 2 kpl. | 800,00 | 2 kpl. | 840,07 |
|  | Razem |  | 800,00 |  | 840,07 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Bairda 34

Wpływy 2008-2017r. –  112 200,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r.  –  75 900,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu Usunięcie przecieków dachowych | 3 kpl. | 1 200,00 | 3 kpl. | 1 260,10 302,40 |
|  | Razem |  | 1 200,00 |  | 1 562,50 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Bairda 36

Wpływy 2008-2017r. –  239 500,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. –  190 150,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu Naprawa wyprawy tynkarskiej na filarkach międzyokiennych | 3 kpl. 20 m2 | 1 200,00 6 000,00 | 3 kpl. | 1 260,10 Wykonawca nie przystąpił do realizacji robót |
|  | Razem |  | 7 200,00 |  | 1 260,10 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Bairda 38

Wpływy 2008-2017r. –  111 500,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r.  –   88 500,00 zł.

Wpływy – spłata elewacji 2011-2017r. – 129 277,00 zł

Poniesione koszty remontu elewacji    – 171 217,00 zł

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu | 3 kpl. | 1 200,00 | 3 kpl. | 1 260,10 |
|  | Razem |  | 1 200,00 |  | 1 260,10 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Bairda 28

Wpływy 2008-2017r  –  158 400,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. – 118 300,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu Usunięcie przecieków dachowych | 4 kpl. | 1 600,00 | 4 kpl. | 1 680,13 763,80 |
|  | Razem |  | 1 600,00 |  | 2 443,93 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Szczerkowskiego 15

Wpływy 2008-2017r. –  55 500,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r.  –   3 200,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu Usunięcie przecieku dachowego | 2 kpl. | 800,00 | 2 kpl. | 840,07 151,20 |
|  | Razem |  | 800,00 |  | 991,27 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Bairda 20

Wpływy 2008-2017r. –  102 000,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. –   44 000,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu | 3 kpl. | 1 200,00 | 3 kpl. | 1 260,10 |
|  | Razem |  | 1 200,00 |  | 1 260,10 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Bairda 16

Wpływy 2008-2017r. –  137 200,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r.  –   70 900,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu Drobne roboty remontowe instalacji domofonowej Usunięcie przecieków dachowych | 5 kpl. | 2 000,00 | 5 kpl. | 2 100,17 169,74 950,40 |
|  | Razem |  | 2 000,00 |  | 3 220,31 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Bairda 22

Wpływy 2008-2017r. –  70 700,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. -   59 800,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu Usunięcie przecieku dachowego | 3 kpl. | 1 200,00 | 3 kpl. | 1260,10 151,20 |
|  | Razem |  | 1 200,00 |  | 1 411,30 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Bairda 18, 24A, 12, 10,14

Wpływy 2008-2017r. –  616 900,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. –  431 600,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu Usunięcie przecieków dachowych Drobne roboty remontowe instalacji domofonowej | 20 kpl. | 8 000,00 | 20 kpl. | 8 400,67 1 036,80 35,35 |
|  | Razem |  | 8 000,00 |  | 9 472,82 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Bairda 24

Wpływy 2008-2017r. –  165 500,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. –  108 000,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu Usunięcie przecieków dachowych | 6 kpl. | 2 400,00 | 6 kpl. | 2 520,20 399,60 |
|  | Razem |  | 2 400,00 |  | 2 219,80 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Bairda 4

Wpływy 2008-2017r. –  194 100,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. –  142 700,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu Usunięcie przecieków dachowych | 7 kpl. | 2 800,00 | 7 kpl. | 2 940,24 302,40 |
|  | Razem |  | 2 800,00 |  | 3 242,64 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Teligi 3

Wpływy 2008-2017r. –  202 500,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. –  133 700,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu Usunięcie przecieków dachowych | 6 kpl. | 2 400,00 | 6 kpl. | 2 520,20 518,40 |
|  | Razem |  | 2 400,00 |  | 3 038,60 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Bairda 2

Wpływy 2008-2017r. –  135 200,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. –    94 200,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu Drobne roboty remontowe instalacji domofonowej Usunięcie przecieku dachowego | 4 kpl. | 1 600,00 | 4 kpl. | 1 680,13 530,67 151,20 |
|  | Razem |  | 1 600,00 |  | 2 362,00 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Bairda 6, 8

Wpływy 2008-2017r. –  253 750,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. –  159 100,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Bairda 6 -Wykonanie napraw tynkarskich na klatkach schodowych wraz z malowaniem wiatrołapy – wykonanie tynku mozaikowego na ścianach wiatrołapów Bairda 6,8 Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu Drobne roboty remontowe blacharsko-dekarskie Usunięcie przecieków dachowych | 3 kl.sch. 8 kpl. | 19 440,00 3 200,00 | 3 kl.sch. 8 kpl. | 19 440,00 3 360,27 1 392,48 248,40 |
|  | Razem |  | 22 640,00 |  | 24 441,15 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Teligi 1

Wpływy 2008-2017r. –  131 100,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r.  –   78 750,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu Usunięcie przecieków dachowych | 4 kpl. | 1 600,00 | 4 kpl. | 1 680,13 745,20 |
|  | Razem |  | 1 600,00 |  | 2 425,33 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Teligi 5

Wpływy 2008-2017r. –  203 100,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. –  135 600,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu | 6 kpl. | 2 400,00 | 6 kpl. | 2 520,20 |
|  | Razem |  | 2 400,00 |  | 2 520,20 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Teligi 1A

Wpływy 2008-2017r. –   97 700,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. – 108 400,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu Drobne roboty remontowe instalacji domofonowej Usunięcie przecieków dachowych | 3 kpl. | 1 200,00 | 3 kpl. | 1 260,10 249,69 248,40 |
|  | Razem |  | 1 200,00 |  | 1 758,19 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Teligi 5

Wpływy 2008-2017r. –  203 100,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. –  135 600,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu | 6 kpl. | 2 400,00 | 6 kpl. | 2 520,20 |
|  | Razem |  | 2 400,00 |  | 2 520,20 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Teligi 5A

Wpływy 2008-2017r. –  137 100,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. –  110 600,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu | 5 kpl. | 2 000,00 | 5 kpl. | 2 100,17 |
|  | Razem |  | 2 000,00 |  | 2 100,17 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Rusałki 10

Wpływy 2008-2017r. –  105 000,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r.  –   56 500,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu | 3 kpl. | 1 200,00 | 3 kpl. | 1 260,10 |
|  | Razem |  | 1 200,00 |  | 1 260,10 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Rusałki 12

Wpływy 2008-2017r. –  98 300,00 zł.

Poniesione koszty  2008-2016r. –  54 300,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu | 3 kpl. | 1 200,00 | 3 kpl. | 1 260,10 |
|  | Razem |  | 1 200,00 |  | 1 260,10 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Teligi 12

Wpływy 2012-2017r. –  104 150,00 zł.

Poniesione koszty  2012-2016r. –   93 350,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Remont warstwy termoizolacyjnej i fakturowej szczytu budynku od strony ulicy Teligi Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu Drobne roboty remontowe blacharsko-dekarskie Usunięcie przecieku dachowego | 148 m2 4 kpl. | 23 760,00 1 600,00 | 148 m2 4 kpl. | 23 760,00 1 680,13 1 499.47 151,20 |
|  | Razem |  | 25 360,00 |  | 27 090,80 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Teligi 14

Wpływy 2012-2017r. –  147 400,00 zł.

Poniesione koszty 2012-2016r. –    67 800,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu Drobne roboty remontowe blacharsko-dekarskie Usunięcie przecieku dachowego | 6 kpl. | 2 400,00 | 6 kpl. | 2 520,20 1 907,71 453,60 |
|  | Razem |  | 2 400,00 |  | 4 881,51 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Rusałki 1

Wpływy 2012-2017r. –  114 800,00 zł.

Poniesione koszty  2012-2016r.  –   52 800,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu Usunięcie przecieków dachowych | 6 kpl. | 2 400,00 | 6 kpl. | 2 520,20 248,40 |
|  | Razem |  | 2 400,00 |  | 2 768,60 |

Nieruchomość budynkowa przy ul. Rusałki 5

Wpływy 2012-2017r. –  84 800,00 zł.

Poniesione koszty  2012-2016r. –  61 100,00 zł.

| Lp. | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wiatrołapy – wymiana opraw oświetleniowych zwykłych na oprawy z poliwęglanu (LED), - zewnętrzne: zmierzchowe, - wewnętrzne: z czujnikiem ruchu | 5 kpl. | 2 000,00 | 5 kpl. | 2 100,17 |
|  | Razem |  | 2 000,00 |  | 2 100,17 |

Ogółem koszt brutto:   1 079 918,28 zł.

Koszty i wpływy na fundusz  remontowy                                                          Osiedla „Kopernik” w 2017r. - lokale mieszkalne

# Bilans otwarcia na 01.01.2017r.                                  1 470 418,04

Wpływy 2017r.                                                               963 644,40

__________________

Wpływy razem                                                             2 434 062,44

Koszty 2017r.                                                              1 079 918,28

Wynik na 31.12.2017r.                                                1 354 144,16

| Infrastruktura towarzysząca nieruchomościom budynkowym Osiedla „Kopernik” |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Lokalizacja | Zakres robót | Jedn. miary | Planowany koszt brutto | Jedn. miary | Wykonanie finansowe |
| 1. | Teren przy bud. Dworska 2B | Wykonanie progu zwalniającego z kostki betonowej | 1 szt. | 5 000,00 | 1 szt. | 1 946,72 |
| 2. | Teren przy budynkach Kopernika 7-9 | Wykonanie pasa najazdowego z płyt betonowych EKO gr. 10 cm na podsypce piaskowej gr.10 cm z krawężnikiem betonowym 15x30x100 na ławie betonowej B-15 z oporem, z częściową rozbiórką nawierzchni asfaltowej | 40 m2 | 5 200,00 | 36,8 m2 | 5 265,19 |
| 3. | Teren przy bud. Bairda 34 | Wymiana nawierzchni z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 130 m2 | 16 000,00 | 180 m2 | 29 038,36 |
| 4. | Teren przy bud. Bairda 24 – szczyt za VI klatką | -Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych - Przełożenia istniejącego chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej wraz z jego przedłużeniem | 165 m2 90 m2 | 5 100,00 9 400,00 | 157 m2 123 m2 | 4 730,89 11 651,70 |
| 5. | Teren przy bud. Bairda 38 | Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej i z płyt betonowych – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z częściowym utwardzeniem terenu płytami betonowymi EKO | 75 m2 | 7 000,00 | 94 m2 | 9 169,06 |
| 6. | Teren przy bud. Kopernika 1 | Przedłużenie ciągu pieszego z kostki betonowej gr. 6 cm | 12 m2 | 2 000,00 |  | Protest mieszkańców |
| 7. | Teren przy bud. Bairda 24 | Demontaż pergoli śmietnikowej po pożarze i wykonanie nowej |  |  |  | 16 592,37 |
| 8. | Teren przy bud. Bairda 10 | Wymiana zadaszenia pergoli śmietnikowej po pożarze |  |  |  | 3 954,59 |
| 9. | Teren osiedla | Drobne roboty remontowe infrastruktury osiedlowej |  | 5 000,00 |  | 5 704,15 |
|  | Ogółem koszt brutto |  |  | 54 700,00 |  | 88 053,03 |

Koszty i wpływy na fundusz remontowy                                                          Osiedla „Kopernik” w 2017r. - infrastruktura

# Bilans otwarcia na 01.01.2017r.                                    (-)  424 587,89

Wpływy 2017r.                                                                    332 836,03

Razem                                                                            (-)    91 751,86

Koszty na 2017r.	                                                         (-)    88 053,03

Wynik                                                                             (-)  179 804,89